附件

常州市建筑市场综合考核用表之五

（安全生产文明施工三  分包工程）

分包单位：                                 检查日期：

| （施工单位安全履责情况100分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查情况及扣分办法 |  | 扣分 | 得分 | 扣分 原因 |
| 1 | 安全管理（20分） | 未建立项目安全管理体系，公司与项目部未签订安全责任书，未签订总分包安全生产协议的扣5分； 未制订各类制度与操作规程，缺一项扣1分 未按规定进行安全标准化自评扣5分。未落实安全技术交底扣5分； 未定期或按要求开展安全检查的扣5分，上级文件未落实，扣5分 未在规定时间内将隐患整改到位的扣5~10分。安全资料中项目经理有代签字现象发现一起扣2分。 |  |  |  |  |
| 2 | 教育培训与持证上岗 （10分） | 未编制教育培训计划扣5分； 未落实人员岗前培训教育（无照片，影像等证明材料）扣2~5分。 未如实建立特种作业人员名册扣5分。 各类人员无有效证件上岗发现一人扣2 分 |  |  |  |  |
| 3 | 施工方案及专家论证 （10分） | 危险性较大分部分项工程未编制方案的扣10分，审批手续不规范的扣3分；超过一定规模的危险性较大分部分项工程未组织专家论证并按要求完善方案的扣5~10分。 |  |  |  |  |
| 4 | 安全防护设施 （20分） | 脚手架搭设与工具式脚手架不符合规范每一处扣2分。安全标志设置不全每一处扣1分。临边洞口不符合规范每一处扣2分 移动平台搭设不符合规范每一处扣2分。 作业人员安全防护用品未使用发现一人扣2分。（其他隐患酌情扣分，直至扣完20分） |  |  |  |  |
| 5 | 消防管理 （10分） | 施工现场无消防平面布置图的扣2分；防火重点部位消防措施不到位的一处扣2分；施工作业面无消防措施的扣3分；现场使用劣质易燃安全网扣5分，存在其他隐患酌情扣分，直至扣完10分。 |  |  |  |  |
| 6 | 设备与用电 （15分） | 三级配电二级保护不到位的扣4分；电气元件不齐全一处扣1分；接零保护系统未形成的扣4分；保护零线未接到用电设备外壳每一处扣1分；导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎的一处扣1分；设备、设施未验收合格即投入使用的每项扣3分；起重设备未按规定检测和办理使用登记的扣10分 存在其他隐患酌情扣分，直至扣完15分。 |  |  |  |  |
| 7 | 文明与后勤 （15分） | 出入口未落实文明措施的扣3分；冲洗设备损坏或不使用扣5分；材料堆放无序的扣2~5分；生活或建筑垃圾未集中堆放扣3分；扬尘等控制不力的扣5~15分；宿舍中使用大功率电器5分；存在其他问题酌情扣分，直至扣完15分。 |  |  |  |  |
| 检查人签字： 被检查单位负责人签字： |  |  | 得分扣分情况 |  |  |  |