2021年常州市香皂产品市级监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的香皂产品市级监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1实体店抽样

实体店：在经销单位的待售产品中随机抽取在保质期内的产品，抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。抽样数量为4个独立包装（单独包装≥100g,如包装<100g，则抽取多个包装使检验样+备样≥400g），2个包装作为检验样品，2个包装作为备用样品。备用样品按要求封存在检验机构，如有异议，采用备样复检。购买检验样和备样，采样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1    香皂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QB/T 2485-2008 | QB/T 2485-2008中4.1.2 |
| 2 | 总有效物量 | QB/T 2485-2008 | QB/T 2487-2008中附录A |
| 3 | 水分和挥发物 | QB/T 2485-2008 | QB/T 2623.4-2003 |
| 4 | 总游离碱 | QB/T 2485-2008 | QB/T 2623.2-2020 |
| 5 | 游离苛性碱 | QB/T 2485-2008 | QB/T 2623.1-2020 |
| 6 | 氯化物 | QB/T 2485-2008 | QB/T 2623.6-2003 |
| 7 | 总五氧化二磷 | QB/T 2485-2008 | QB/T 2623.8-2003 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单或修订版不适用手本方案。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本方案。

QB/T 2485-2008《 香皂 》

相关的法律法规、部门规章和规范经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

- 异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和受检企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。