2022年常州市LED照明产品（固定式、嵌入式）质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的LED照明产品（固定式、嵌入式）市级监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2. 抽样方法、基数及数量

2.1抽样方法

在生产企业抽样时，抽样人员在事先不通知生产单位的情况下，在生产单位存放合格商品的场所（车间或仓库等），从同一地点、同一类别、同一规格的样本中随机抽取，抽取的样品必须经受检单位确认，样品一经抽取，应立即封样，且不允许调换。对所检样品拆样时，应记录其相关信息，例如型号规格、生产厂家信息、产品名称等，如样品不符合相关要求，应重新抽样。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。

2.2抽样基数

在生产企业抽样样品应为同一型号规格、同一批次的产品，抽样基数应满足抽样数量。

2.3抽样数量

本次在生产企业所抽样品应为同一型号规格、同一批次3只样品，其中2只检测用，1只留作备样。备用样品按要求封存在检验机构，如有异议，采用备样复检，备用样品由受检单位先行无偿提供。

3.检验依据

表1  检验项目（LED照明产品（固定式、嵌入式））

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | 走线槽 |  |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 |
|  |  | 视网膜蓝光危害 |  |  | GB 7000.1-2015 | GB 7000.1-2015 |
| 2 | 内部和外部接线 | 电源连接方法 |  |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 |
|  |  | 外部接线截面积 |  |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 |
|  |  | 内部接线截面积 |  |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 |
| 3 | 防触电保护 |  |  |  | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 |
| 4 | 耐热、耐火和耐起痕 |  |  | 耐热 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 |
|  |  |  |  | 耐燃烧、防引燃 | GB 7000.1-2015 GB 7000.201-2008 GB 7000.202-2008 | GB 7000.1-2015 |
| 5 | 限值 |  | 骚扰电压（电源端子） |  | GB/T 17743-2021 | GB/T 17743-2021 |
| 6 | 谐波电流限值 |  |  |  | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

（1）GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》

（2）GB 7000.201-2008《灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》

（3）GB 7000.202-2008《灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具》

（4）GB/T 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

（5） GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) 》

（6）相关的法律法规、部门规章和规范

（7）现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。