2025年市级水利工程维修项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年城防处金属结构及机电设备维修养护工程 | - 1、龙游河北站、锁桥河泵站、建新河西闸、丰收河东闸等8个枢纽卷扬启闭机维修、螺杆启闭机保养维修；横塘河北枢纽等8个枢纽内的拦污设施进行维修；澡港河南枢纽等22个枢纽零星金属结构维修改造等金属结构维修养护工程。 - 2、大运河西枢纽等9个枢纽机组大修及配套辅机系统维修等机组大修工程。 - 3、锁桥河箱式等7个枢纽内的变配电设备进行更换，永汇河枢纽等21个枢纽加装备用发电机专用接口；对城防处电气设备巡检发现的问题进行消缺处理，包括故障充电模块、蓄电池、电容、仪表更换、北塘河枢纽2#断路器故障更换等电气设备维修。 - 4、先锋闸站室外液压站改造迁移至室内，澡港水利枢纽、活动堰、南运河枢纽、串新河枢纽、大运河东枢纽等15个枢纽内的液压启闭设备维修养护等液压设备维修改造项目。 - 5、横塘河北枢纽节制闸、机组控制柜更新改造、视频监视系统维修、自动化监控系统维修、信息平台功能完善、应急维修及备品备件等自动化系统维护改造工程。 - 6、石堰节制闸等4座水闸和毛龙河泵站等3座泵站共7个工程安全鉴定。 - 7、城防处下辖共计51 座泵闸站进行电气试验。 | 1200 |  |
| 2 | 2025年城防处土建设施维修养护工程 | - 1、澡港水利枢纽、孟城水闸、大运河西枢纽等工程清淤。 - 2、三井河东站、十字河北站等工程屋面防水。 - 3、殷家桥泵站、双桥浜泵站等二类闸站建筑物混凝土破损露筋部分进行防碳化处理。 - 4、长江堤防（新孟河~德胜河段）的堤顶道路裂缝修补，浆砌块石挡墙贴面防风化处理，肖龙港西侧外江块石坡面风化严重，勾缝脱落。 - 5、各枢纽水工建筑物、房屋建筑物等零星维修改造。 | 450 |  |